**Överhäng Weland skenor**

Max överhäng från första/sista fäste är 300mm.